## materiale vario pnrr
voce | DESCRIZIONE PRODOTTO | DESCRIZIONE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO RICHIESTO | Quantità richieste (a) | Casella in cui la ditta indica di possedere le cratteristiche tecniche richieste (SI/NO) | u.m. | prezzo unitario (b) | prezzo complessivo (axb) Iva esclusa | iva applicata | importo dell'iva | prezzo complessivo fornitura Iva inclusa | CND | NUMERO DI REPERTORIO | CPV | tempi di consegna | EVENTUALI NOTE
1 | Barrette magnetiche rivestite in PTFE Accessori per agitazione magnetica-Diametro 6 × 20 mm | •Rivestimento in PTFE; | n. 20 confezioni
• Elevata resistenza chimica;
• Idoneità all’impiego in laboratorio.
2 | Barrette magnetiche rivestite in PTFE Accessori per agitazione magnetica-Diametro 3 × 10 mm | •Rivestimento in PTFE; | n. 20 confezioni
• Elevata resistenza chimica;
• Idoneità all’impiego in laboratorio.
3 | Pinzette di precisione di varie lunghezze comprese tra 135 mm e 160 mm -per la manipolazione di piccoli componenti e campioni. | Realizzazione in acciaio inox o equivalente; | n. 4
• Resistenza alla corrosione;
• Ove previsto, caratteristiche antimagnetiche e antiacide;
• Finitura idonea a operazioni di precisione
4 | Pinze di precisione in acciaio inox antimagnetico/antiacido -per la manipolazione di piccoli componenti e campioni. | Realizzazione in acciaio inox o equivalente; | n. 2
• Resistenza alla corrosione;
• Ove previsto, caratteristiche antimagnetiche e antiacide;
• Finitura idonea a operazioni di precisione
5 | Membrane in poliestere trasparenti- Membrane per applicazioni biologiche, microfluidiche o di separazione | Materiale: poliestere | n. 150 membrane
• Struttura trasparente
• Idrofilico;
• Diametro membrana 90 mm
• Porosità nominale circa 0,4 µm;
• Spessore circa 12 µm;
• Compatibilità con applicazioni di laboratorio e colture cellulari.
6 | Resine e consumabili per stampante 3D Formlabs Form 4B o equivalente- Materiali e accessori destinati alla stampa 3D stereolitografica per applicazioni di prototipazione e fabbricazione di componenti da laboratorio e biomedicali. | Compatibilità con sistemi di stampa 3D SLA/Formlabs Form 4B o equivalenti; | BioMed Clear Resin – n. 2
• Resine ad elevata qualità superficiale e precisione di stampa;
• Materiali idonei per prototipazione tecnica e applicazioni biomedicali/laboratorio;
• Accessori originali o equivalenti compatibili con il sistema di stampa;
• Compatibilità con processi di post-processing standard per stampa SLA.
7 | Resine e consumabili per stampante 3D Formlabs Form 4B o equivalente- Materiali e accessori destinati alla stampa 3D stereolitografica per applicazioni di prototipazione e fabbricazione di componenti da laboratorio e biomedicali. | Compatibilità con sistemi di stampa 3D SLA/Formlabs Form 4B o equivalenti; | BioMed Flex 80A – n. 1
• Resine ad elevata qualità superficiale e precisione di stampa;
• Materiali idonei per prototipazione tecnica e applicazioni biomedicali/laboratorio;
• Accessori originali o equivalenti compatibili con il sistema di stampa;
• Compatibilità con processi di post-processing standard per stampa SLA.
8 | Resine e consumabili per stampante 3D Formlabs Form 4B o equivalente- Materiali e accessori destinati alla stampa 3D stereolitografica per applicazioni di prototipazione e fabbricazione di componenti da laboratorio e biomedicali. | Compatibilità con sistemi di stampa 3D SLA/Formlabs Form 4B o equivalenti; | Clear Resin V5 – n. 6
• Resine ad elevata qualità superficiale e precisione di stampa;
• Materiali idonei per prototipazione tecnica e applicazioni biomedicali/laboratorio;
• Accessori originali o equivalenti compatibili con il sistema di stampa;
• Compatibilità con processi di post-processing standard per stampa SLA.
9 | Resine e consumabili per stampante 3D Formlabs Form 4B o equivalente- Materiali e accessori destinati alla stampa 3D stereolitografica per applicazioni di prototipazione e fabbricazione di componenti da laboratorio e biomedicali. | Compatibilità con sistemi di stampa 3D SLA/Formlabs Form 4B o equivalenti; | Form 4 Resin Tank – n. 3
• Resine ad elevata qualità superficiale e precisione di stampa;
• Materiali idonei per prototipazione tecnica e applicazioni biomedicali/laboratorio;
• Accessori originali o equivalenti compatibili con il sistema di stampa;
• Compatibilità con processi di post-processing standard per stampa SLA.
10 | Resine e consumabili per stampante 3D Formlabs Form 4B o equivalente- Materiali e accessori destinati alla stampa 3D stereolitografica per applicazioni di prototipazione e fabbricazione di componenti da laboratorio e biomedicali. | Compatibilità con sistemi di stampa 3D SLA/Formlabs Form 4B o equivalenti; | Form 4 Mixer – n. 3
• Resine ad elevata qualità superficiale e precisione di stampa;
• Materiali idonei per prototipazione tecnica e applicazioni biomedicali/laboratorio;
• Accessori originali o equivalenti compatibili con il sistema di stampa;
• Compatibilità con processi di post-processing standard per stampa SLA.
11 | Resine e consumabili per stampante 3D Formlabs Form 4B o equivalente- Materiali e accessori destinati alla stampa 3D stereolitografica per applicazioni di prototipazione e fabbricazione di componenti da laboratorio e biomedicali. | Compatibilità con sistemi di stampa 3D SLA/Formlabs Form 4B o equivalenti; | Alcool isopropilico professionale (IPA) da 5 L per stampanti 3D SLA – n. 4
• Resine ad elevata qualità superficiale e precisione di stampa;
• Materiali idonei per prototipazione tecnica e applicazioni biomedicali/laboratorio;
• Accessori originali o equivalenti compatibili con il sistema di stampa;
• Compatibilità con processi di post-processing standard per stampa SLA.
11 | Nastro adesivo tecnico per assemblaggio di chip polimerici- Nastro adesivo biadesivo per assemblaggio rapido di layer polimerici destinati alla fabbricazione di dispositivi microfluidici, ottici o biomedicali. | Nastro adesivo pressure-sensitive per bonding rapido di substrati polimerici; | n. 5 rotoli
• Idoneità all’utilizzo in dispositivi microfluidici e ottici;
• Elevata trasparenza ottica;
• Controllo uniforme dello spessore adesivo;
• Fornitura in rotoli da circa 10 metri;
• Presenza di film protettivo su entrambi i lati;
• Compatibilità con processi di taglio e sagomatura
Spessore nominale circa 140 µm;
12 | spese di imballaggio e trasporto per la fornitura totale dei prodotti offerti