## materiale vario pnrr
voce | DESCRIZIONE PRODOTTO | DESCRIZIONE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO RICHIESTO | Quantità richieste (a) | u.m. | prezzo unitario (b) | prezzo complessivo (axb) Iva esclusa | iva applicata | importo dell'iva | prezzo complessivo fornitura Iva inclusa | CND | NUMERO DI REPERTORIO | CPV | tempi di consegna | Casella in cui la ditta indica di possedere le cratteristiche tecniche richieste (SI/NO) | EVENTUALI NOTE
1 | Kit consumabile per analisi del metabolismo cellulare extracellulare-Kit di materiali di consumo per analizzatori di flusso metabolico extracellulare, destinato alla misurazione in tempo reale della respirazione mitocondriale e della glicolisi cellulare mediante rilevazione di OCR ed ECAR. | • comprendere cartucce sensorizzate, piastre multiwell e soluzioni di calibrazione compatibili con sistemi di analisi metabolica extracellulare | Kit consumabile per analisi del metabolismo cellulare extracellulare per un numero minimo di 12 saggi completi su piastra 96 well
consentire misure simultanee di consumo di ossigeno (OCR) e acidificazione extracellulare (ECAR)
compatibilità con workflow di analisi cellulare in tempo reale
• supportare esperimenti di metabolismo energetico e funzionalità mitocondriale
• materiali sterili e pronti all’uso
• garantire elevata sensibilità e riproducibilità analitica
• essere fornito con protocolli operativi e documentazione tecnica dedicata
essere conforme alle normative vigenti per utilizzo in laboratorio di ricerca biologica
2 | Kit per la misura in tempo reale della produzione di ATP cellulare- Kit per la quantificazione della produzione di ATP derivante da metabolismo mitocondriale e glicolitico in cellule vive. | • consentire la distinzione tra ATP prodotto da fosforilazione ossidativa e glicolisi | Kit per la misura in tempo reale della produzione di ATP cellulare per un numero minimo di 12 saggi completi su piastra 96 well
• includere reagenti/inibitori specifici delle principali vie energetiche cellulari
• compatibilità con piattaforme di analisi metabolica extracellulare
• consentire misurazioni in tempo reale su cellule vive
• supportare analisi quantitative della bioenergetica cellulare
• garantire elevata sensibilità e riproducibilità sperimentale
• reagenti pronti all’uso o pre-ottimizzati
fornire protocolli e documentazione tecnica dedicata
3 | Set di inibitori metabolici per studio dell’utilizzo dei substrati energetici -Set di reagenti per l’analisi della dipendenza e flessibilità metabolica cellulare rispetto a differenti fonti energetiche. | • includere inibitori selettivi delle vie metaboliche di glucosio, glutammina e acidi grassi | Kit per analisi dell’ossidazione di glucosio e piruvato per un numero minimo di 12 saggi completi su piastra 96 well
• consentire la valutazione di dipendenza, capacità e flessibilità metabolica cellulare
• compatibilità con analizzatori di metabolismo extracellulare
• applicabile a cellule vive in condizioni fisiologiche controllate
• protocolli standardizzati per analisi comparative
• elevata riproducibilità dei risultati
• reagenti validati e pre-ottimizzati
documentazione tecnica e schede di sicurezza incluse
4 | Kit per analisi dell’ossidazione della glutammina Kit per la valutazione del metabolismo ossidativo della glutammina e della funzionalità mitocondriale associata. | • consentire l’analisi della dipendenza cellulare dalla glutammina come substrato energetico | Kit per analisi dell’ossidazione della glutammina per un numero minimo di 12 saggi completi su piastra 96 well
• includere substrati e/o inibitori specifici del metabolismo della glutammina
• compatibilità con misurazioni OCR in tempo reale
• applicabile a cellule vive coltivate in vitro
• consentire valutazioni quantitative della capacità ossidativa mitocondriale
• reagenti pronti all’uso o pre-ottimizzati
• garantire elevata sensibilità analitica e riproducibilità
essere corredato da protocolli operativi e documentazione tecnica
5 | Kit per analisi dell’ossidazione di glucosio e piruvato- Kit per la caratterizzazione del metabolismo ossidativo cellulare associato all’utilizzo di glucosio e piruvato. | • consentire la valutazione dell’utilizzo ossidativo di glucosio e/o piruvato | Kit per analisi dell’ossidazione di glucosio e piruvato per un numero minimo di 12 saggi completi su piastra 96 well
• includere reagenti o inibitori specifici delle vie metaboliche coinvolte
• compatibilità con sistemi di misura OCR/ECAR in tempo reale
• applicabile a cellule vive in coltura
• supportare studi di flessibilità e adattamento metabolico cellulare
• protocolli standardizzati e validati
• garantire elevata riproducibilità sperimentale
documentazione tecnica completa inclusa
6 | Reagente per permeabilizzazione controllata della membrana plasmatica- Reagente per la permeabilizzazione selettiva della membrana plasmatica finalizzata allo studio diretto della funzionalità mitocondriale. | • consentire la permeabilizzazione della membrana plasmatica mantenendo l’integrità funzionale dei mitocondri | Reagente per permeabilizzazione controllata della membrana plasmatica per un numero minimo di 12 saggi completi su piastra 96 well
• compatibilità con saggi di respirazione mitocondriale cellulare
• utilizzabile su cellule aderenti coltivate in vitro
• permettere l’accesso diretto di substrati e inibitori ai mitocondri
• garantire stabilità e riproducibilità sperimentale
• reagente pronto all’uso o pre-ottimizzato
• compatibilità con workflow manuali standard
corredato da protocolli operativi e documentazione tecnica
7 | Terreni di coltura per saggi di metabolismo cellulare tipo DMEM, pH 7.4 da 500 mL- Terreno di coltura ottimizzato per analisi metaboliche cellulari in tempo reale mediante misurazione extracellulare. | • formulazione tipo DMEM specifica per saggi metabolici extracellulari | n. 2 terreni
• privo di bicarbonato e a basso potere tampone
• pH fisiologico pari a 7.4
• compatibilità con misure OCR ed ECAR in assenza di CO₂
• utilizzabile per colture cellulari durante analisi bioenergetiche in tempo reale
• sterilità e qualità certificate per utilizzo laboratoristico
• reagenti pronti all’uso o facilmente preparabili
documentazione tecnica e schede di sicurezza incluse
8 | Terreni di coltura per saggi di metabolismo cellulare tipo RPMI, pH 7.4 da 500 mL - Terreno di coltura ottimizzato per studi di metabolismo cellulare extracellulare in tempo reale. | formulazione tipo RPMI specifica per saggi metabolici extracellulari | n. 2 terrreni
• privo di bicarbonato e compatibile con incubazione senza CO₂
• pH fisiologico pari a 7.4
• compatibilità con sistemi di misura OCR/ECAR
• supportare analisi bioenergetiche cellulari in tempo reale
• garantire stabilità del segnale metabolico durante l’analisi
• reagenti sterili e pronti all’uso
essere corredato da documentazione tecnica e protocolli operativi
9 | Kit per analisi della funzionalità mitocondriale cellulare - Kit di reagenti per la valutazione funzionale della respirazione mitocondriale cellulare tramite analisi in tempo reale dei parametri bioenergetici. | • contenere modulatori della respirazione mitocondriale quali inibitori ATP-sintasi, disaccoppianti e inibitori della catena respiratoria | Kit per analisi della funzionalità mitocondriale cellulare per un numero minimo di 12 saggi completi su piastra 96 well
• consentire la determinazione di respirazione basale, produzione di ATP, proton leak, capacità respiratoria massimale e spare respiratory capacity
• compatibilità con analizzatori di metabolismo extracellulare OCR/ECAR
• reagenti ottimizzati per utilizzo su cellule aderenti e sospensioni cellulari
• protocolli standardizzati per analisi in tempo reale
• elevata riproducibilità dei risultati sperimentali
• reagenti pronti all’uso o pre-ottimizzati
documentazione tecnica e protocolli validati inclusi
10 | spese di imballaggio e trasporto per la fornitura totale dei prodotti offerti