## Foglio1
Materiale specialistico O.R.L. | Quantità totale annua (in pezzi) | Costo unitario | Costo complessivo annuo | CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE di possedere le caratteristiche richieste contrassegnando con SI/NO | Note
Materiale per elettromiografia intraoperatoria
kit elettrodi, sterile, monouso, per monitoraggio nervo facciale in chirurgia parotidea, 4 canali | 30
manipoli per stimolazione attiva del nervo, monouso, sterile, per elettromiografia intraoperatoria, punta 1 mm, completo di pulsante per la gestione della potenza di stimolazione da campo sterile | 30
Dspositivi monouso per chirurgia del endoscopica del naso e dei seni paranasali
lame per manipolo debrider, monouso, sterile, retta con quattro camice rotanti per una migliore asportazione delle masse polipoidi. Diametro in punta mm.4 | 40
lame per manipolo debrider, monouso, sterile, retta con quattro camice rotanti per una migliore asportazione delle masse polipoidi. Diametro in punta mm.3.0 | 10
lame per manipolo debrider, monouso, sterile, curva da 12 a 15 gradi con quattro camice rotanti per una migliore asportazione delle masse polipoidi. Diametro in punta mm.4 | 5
lame per manipolo debrider, monouso, sterile, curva 40 gradi con quattro camice rotanti per una migliore asportazione delle masse polipoidi. Diametro in punta mm.4 | 5
lame per manipolo debrider, monouso, sterile, curva 60 gradi con quattro camice rotanti per una migliore asportazione delle masse polipoidi. Diametro in punta mm.4 | 5
lame per manipolo debrider, monouso, sterile, per atresia coanale | 3
frese, per manipolo debrider, monouso, sterili, con punta diamantata per il trattamento delle dacriorinocistostomia | 3
tubi monouso, sterili, per l'irrigazione interna delle lame da adoperare con manipoli debrider | 15
Lama manipolo debrider 4 mm navigata con metodo elettromagnetico | 5
balloon navigato per seno forntale | 3
interfaccia paziente | 5
interfaccia strumento | 5
aspiratore navigato medio | 5
Materiale per elettromiografia intraoperatoria
set monouso, sterile, per il raffreddamento dei manipoli motore ad acqua | 60
set monouso, sterile, per l'irrigazione delle frese durante la fresatura dell'osso | 60
cappuccio, monouso, sterile, da montare sul manipolo del trapano per automatizzare la stimolazione nervosa, atta all'esecuzione dell'elettromiografia intraoperatoria durante la fresatura dell'osso mastoide | 2
frese rotonde da taglio misure da 1 mm. A 6 mm. | 10
frese rotonde diamantate misure da 1 mm. A 6 mm. | 10
frese per cocleostomia taglienti rivestite in nylon curve mis.1 mm. | 10
frese per cocleostomia taglienti rivestire in nylon curve mis.1,5 mm. | 10
frese per colesteatoma diamantate rivestite in nylon curve 0,5 mm. | 10
frese rotonde da taglio per trapano angolato misure da 1 mm. A 6 mm. | 10
frese rotonde diamantate per trapano angolato misure da 1 mm. A 6 mm. | 10
frese rotonde da taglio per trapano a 75.000 giri misure da 1 mm. A 6 mm. | 10
frese rotonde diamantate per trapano a 75.000 giri misure da 1 mm. A 6 mm. | 10
frese, pluriuso, per perforazione della platina varie misure | 6
Tamponi nasali ed auricolari in schiuma di acetato di polivinilidrossilato, senza polivinlalcool, con cellulosa ossidata microdispersa nei seguenti formati:
lunghezza 10 cm | 500
lunghezza 8 cm | 800
lunghezza 4,5 cm | 200
lunghezza 10 cm flessibile | 50
auricolare 24 mm | 200
Sistema di disinfezione ambulatoriale di ottiche rigide e flessibili composto come segue: n.1 Salvietta detergente per la pulizia imbevuta di di una sokuzione di un tensioattivo, e di un umettante per la rimozione di materiale organico e preparazione del dispositivo per la successiva fase di disinfezione di alto livello; n.1 Salvietta sporicida disinfettante per la disinfezione ad alto livello da attivare con apposita schiuma imbevuta di CLO2; n.1 Salvietta risciacquante per la rimozione di eventuali residui chimici imbevuta di soluzione di acqua deionizzata, sterilizzata a raggi gamma, e antiossidante | 100
Spray sterilizzante generatore di radicali liberi | 800
Polvere sterilizzante generatore di radicali liberi | 400
Dispositivi monouso per ambulatorio ORL
Speculi auricolari monouso dalla misura diam.mm.3 | 600
Speculi auricolari monouso dalla misura diam.mm.4 | 600
Speculi auricolari monouso dalla misura diam.mm.5 | 600
Speculi nasali di Killian monouso | 600
Aspiratori monouso per chirurgia ed esami otologici, sterili in confezione singola, curvi, completi di connettore codice colore, misura 1,4 | 600
Aspiratori monouso per chirurgia ed esami otologici, sterili in confezione singola, curvi, completi di connettore codice colore, misura 2 | 600
Manici per il controllo dell'aspirazione da usare con i superiori aspiratori otologici | 300
Aspiratori monouso per chirurgia ed esami sinusali, sterili in confezione singola, completi di connettore lungh.cm.16 diametro mm.2 codice colore verde | 20
Aspiratori monouso per chirurgia ed esami sinusali, sterili in confezione singola, completi di connettore lungh.cm.16 diametro mm.3 codice colore blu | 20
Aspiratori monouso per chirurgia ed esami sinusali, sterili in confezione singola, completi di connettore lungh.cm.16 diametro mm.4 codice colore giallo | 20
Cannule per tracheostomizzati fenestrate cuffiate in poliuretano, termosensibile, radiopache,cuffia bassa pressione ed alto volume con doppia fenestratura nella cannula madre e flangia anatomica montata su doppio asse a 360° con contro cannula in sebs e connettore rotante, otturatore, contro cannula fenestrata a basso profilo, tappo e nastro in schiuma di poliuretano con fissaggio in velcro. Completa di inseritore monopaziente e guida di seldingher. In confezione Sterile. Diametro 06 - 07 - 08 - 09 - 10 | 10
Cannule per tracheostomizzati non fenestrate cuffiate in poliuretano, termosensibile, radiopache,cuffia bassa pressione ed alto volume con fenestratura a flangia anatomica montata su doppio asse a 360° con contro cannula in sebs e connettore rotante, otturatore, contro cannula a basso profilo, tappo e nastro in schiuma di poliuretano con fissaggio in velcro. Completa di inseritore monopaziente e guida di seldingher. In confezione Sterile. Diametro 06 - 07 - 08 - 09 - 10 | 40
Cannule per tracheostomizzati fenestrate non cuffiate in poliuretano, termosensibile, radiopache, alto volume con doppia fenestratura nella cannula madre e flangia anatomica montata su doppio asse a 360° con controcannula in sebs e connettore rotante, otturatore, contro cannula fenestrata a basso profilo, tappo e nastro in schiuma di poliuretano con fissaggio in velcro. Completa di inseritore monopaziente e guida di seldingher. In confezione Sterile. Diametro 06 - 07 - 08 - 09 - 10 | 10
Cannule per tracheostomizzati non fenestrate non cuffiate in poliuretano, termosensibile, radiopache, con controcannula in sebs e connettore rotante, otturatore, tappo e nastro in schiuma di poliuretano con fissaggio in velcro. Completa di inseritore monopaziente e guida di seldingher. In confezione Sterile. Diametro 06 - 07 - 08 - 09 - 10 | 10
Cannule per laringectomizzati non fenestrate non cuffiate in silicone e silicone, termosensibile, trasparenti, extralunga, con contro cannula non fenestrata. In confezione Sterile. Diametro 05 -06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 | 5
Cannule per laringectomizzati fenestrate non cuffiate in silicone termosensibile, trasparenti, extralunga, con contro cannula fenestrata e contro cannula non fenestrata. In confezione Sterile. Diametro 05 -06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 | 5
Cannule per trachepstomizzati non fenestrate cuffiate a bassa pressione e linea per aspirazione subglottidea in poliuretano, termosensibile, trasparenti, extralunga, con contro cannula fenestrata e contro cannula non fenestrata. In confezione Sterile Diametro 05 -06 - 07 - 08 - 09 - 10 | 5
Cannula tracheostomica armata, con cuffia a bassa pressione e flangia rebolabile con pulsante di sicurezza e con connettore da 15 mm. scala graduata e otturatore. In confezione Sterile. Diametro 06 - 07 - 08 - 09 - 10 | 5
Cannula tracheostomica extra-long armata, con cuffia a bassa pressione e flangia rebolabile con pulsante di sicurezza con connettore da 15 mm. scala graduata e otturatore 07 - 08 - 09 - 10 | 5
Cannula tracheostomica extract extra-long , con cuffia a bassa pressione, flangia regolabile con pulsante di sicurezza e linea per aspirazione subglottidea. In confezione Sterile. Diametro 07 - 08 - 09 - 10 | 5
Valvola fonatoria per pazienti tracheostomizzati a regolazione continua, per tutte le cannule fenestrate con connettore da 15 mm con ingresso laterale dell'aria che consente di adeguare la resistenza al flusso d'aria | 5
Scambiatore di calore e umidità per pazienti tracheostomizzati per tutte le cannule con connettore da 15 mm, aattacco per l'ossigeno integrato e valvola di sovrapressione per espellere tramite tosse grandi quantità di secrezioni. Deve adattrsi a cannule di ogni misura | 2000
Collarini reggi cannula | 1000
Scovolini angolati con spazzola morbida in nylon per rimuovere le incrostazioni. Per ridurre le abrasioni, gli scovolini devono essere provvisti di punta in morbida lana | 1000
Compresse ricoperte in alluminio, con taglio a zeta | 1000
purefoam | 300
bypass salivare in silicone radiopaco mis.12 | 2
bypass salivare in silicone radiopaco mis.14 | 5
bypass di montgomery esofagei | 2
Tubi a “T” di Montgomery mis.12 | 2
Tubi a “T” di Montgomery mis.14 | 2
Protesi per chirurgia dell'orecchio medio in titanio medicale, sterili e monopaziente, a lunghezza variabile tramite kit in fluoroplastica e demo monouso:
protesi per TORP | 3
protesi per PORP | 3
protesi per staffa da 0,40 diam. 6 con testa fenestrata e disassata per prevenire possibili necrosi del martello | 3
protesi per staffa da 0,45 diam. 6 con testa fenestrata e disassata per prevenire possibili necrosi del martello | 40
protesi per staffa da 0,50 diam.6 con testa fenestrata e disassata per prevenire possibili necrosi del martello | 3
Drenaggi transtimpanici mod. Shepard in fluoroplatica delle seguenti misure:
1,1 x 2,3 mm | 100
2,4 x 9,8 mm. con linguetta | 60
a "T" per lunga permanenza | 60
Kit per miringostomia sterile composto da: | 60
Aspiratore in metallo 1,4 x 70mm
Aspiratore in metallo 2,0 x 70mm
Aspiratore in metallo 4,0 x 80mm
Manico con controllo aspirazione (adatt. serie metallo)
Bisturi per miringotomia
Speculo auricolare 4mm
Speculo auricolare 5mm
Speculo auricolare 6mm
Confezionato con garze non cotonate e un telino sterile
Guaina in polietilene copri microscopio con lente angolata del diametro di 65 mm, copertura oculari con fissaggio in velcro, fascette adesive di chiusura sterile, mis. 115x210 cm. con tubi osservatore binoculari idonea all'uso con i vari Microscopi in uso presso le varie U.O.C. | 60
Cotonini radiopachi in rayon con filo radiopaco, nelle seguenti misure:
25x25 mm. | 200
25x76 mm. | 1000
25x152 mm. | 200
Catetere per epistassi, indicato per il controllo del sanguinamento intranasale e/o naso-faringee permettendo al tempo stesso la respirazione nasale. Consente sia la suzione che l'irrigazione. Formulazione in silicone con punta smussa, per un posizionamento più facile. due cuffie (10 e 30 cc max) indipendenti per il controllo differenziato della pressione nella cavità nasale e naso-faringea. disponibile anche con una sola cuffia da 30 cc per la cavità nasale. | 20
Dispositivi per elettrochirurgia bipolare monouso adoperabili con qualunque consolle elettrochirurgica o radiofrequenza in dotazione, nei seguenti modelli:
Binner per tubinati, monouso, sterili | 10
Pinze a baionetta, monouso, sterili | 20
Materiale per apparecchiature audiologiche
tappini per audiometro varie misure | 200
tappini impedenzometro varie misure | 200
elettrodi per abr | 200
Emostatici
polvere antiaderenziale con effetto emostatico | 20
schiuma con carbossilmetilcellulosa già pronta all'uso in siringa | 20
spugna emostatica in gelatina | 600
stent per il trattamento della sinusite cronica
L’impianto deve contenere mometasone furoato in formato di stent, sterile, monopaziente per il posizionamento degli osti dei seni paranasali per il trattamento delle sinusiti croniche | 10
Sistema di sintesi per taglio e coagulo dei vasi con energia ad ultrasuoni ed a radiofrequenza in uso contemporaneo. Manipolo monouso dotato di morse piccole e curve. | 10
Kit scialdoendoscopia, monouso, sterili
guida cm.50 mm,0,015 | 5
dilatatori da 4 a 7 fr | 5
introduttore con accesso per irrigazione | 5
basket per calcoli | 5
catetere per dotto | 5
innesto biologico per riparazioni timpaniche | 10