## Foglio1
INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI PER MEDICAZIONI
LOTTI | Sub | prodotto | CND | Descrizione prodotto | Fabbisogno Annuale | Prezzo unitario IVA esclusa | annotazione
Lotto 1 |  | CEROTTO IN TELA. | M0501 | Supporto in tessuto di cotone, ad elevata resistenza tensile; permeabile al vapore d’acqua, idrorepellente con massa adesiva e ossido di zinco (con contenuto non inferiore al 10% della massa adesiva).
| a |  |  | a)rotolo lunghezza non < m 5 - altezza cm 5 - AERATO | 1500
| b |  |  | b) rotolo lunghezza non < m 5 - altezza cm 10 - PERFORATO | 3000
Lotto 2 |  | CEROTTO IN T.N.T IPOALLERGICO | M0501 | In tessuto non tessuto ipoallergico, microporoso, traspirante, con massa adesiva acrilica inerte, ipoallergenica, ad elevata tollerabilità cutanea; permeabile al vapore, con buona adesione a tutte le superfici anatomiche.
| a |  |  | a) rotolo di lunghezza non inferiore a m 9 altezza 2,5 cm | 3000
| b |  |  | b) rotolo di lunghezza non inferiore a m 9 altezza 5 cm | 6000
Lotto 3 |  | CEROTTO IN SETA ARTIFICIALE | M0501 | Supporto in seta artificiale, aerato, ad elevata resistenza tensile, con lacerabilità longitudinale e trasversale; adesivo ipoallergenico a base di acrilati.
| a |  |  | a) rotolo lunghezza non inferiore a m 5 Altezza 2,5 cm | 16000
| b |  |  | b) rotolo lunghezza non inferiore a m 5 Altezza 5 cm | 10000
Lotto 4 |  | CEROTTO IN MATERIALE PLASTICO (POLIETILENE MICROFORATO) | M0501 | Supporto in polietilene trasparente e microforato, traspirante, elastico, con lacerabilità longitudinale e trasversale; adesivo ipoallergenico a base di acrilati. .
|  |  |  | rotolo lunghezza non inferiore a m 9 Altezza 5cm | 3000
Lotto 5 |  | MEDICAZIONE MONOUSO STERILE PER FERITE | M040101 | Medicazione per sito chirurgico con compressa assorbente centrale, monouso, sterile. Supporto in TNT estensibile, idrorepellente, permeabile al vapore acqueo e barriera per i microrganismi; massa adesiva in poliacrilato, ipoallergenica che consenta un distacco atraumatico senza lasciare residui sulla cute; adesivo sui 4 lati. Compressa/tampone ipoallergenica, radiotrasparente, in fibra di cellulosa o altro materiale idoneo, adeguata capacità assorbente, la parte della compressa a contatto con la ferita deve presentare uno strato di poliestere o altro idoneo materiale che garantisca una ridotta adesione alla ferita; rivestimento protettivo che consenta una facile applicazione della medicazione e compatibile con l’uso di guanti; confezionata in busta singola termosaldata che ne garantisca la sterilità.
| a |  |  | a) Dimensioni totali della medicazione cm: 6x9 | 70000
| b |  |  | b) Dimensioni totali della medicazione cm: 10x8 | 80000
| c |  |  | c) Dimensioni totali della medicazione cm: 10x15 | 80000
| d |  |  | d) Dimensioni totali della medicazione cm: 10x25 | 70000
Lotto 6 |  | GARZE PIEGATE STERILI SENZA FILO DI BARIO | M02010201 | Compressa in garza idrofila sterile ad uso chirurgico, di puro cotone di prima qualità, colore bianco, tessitura regolare e non obliqua; esente da sfilacciature e difetti di tessitura e da candeggio; asciugatura con passaggio alla calandra; sostanze tensioattive entro i limiti previsti da Farmacopea; composta da più strati di garza, con bordi rivolti internamente non cucite chiuse in doppia in busta in modo tale da assicurare il mantenimento della sterilità. - Filato 32/40 - Titolo del tessuto 12/8 - Peso per mq gr 27 – 30
| a |  |  | b) cm 10 x 20 - numero strati: 16 - | 1250000
| b |  |  | d) cm 10 x 20 - numero strati: 16 - | 2000000
Lotto 7 |  | COMPRESSE Dl GARZA PIEGATA NON STERILE | M02010201 | Compresse in garza idrofila non sterile; ripiegata a più strati e con bordi rivolti internamente onde evitare sfilacciature. Confezione da 100 unità - Filato 32/40 - Titolo del tessuto 12/8 - Peso per mq gr 27 – 30
| a |  |  | cm 10 x 10 - numero strati 16 - | 800000
| b |  |  | cm 10 x 20 - numero strati 16 | 800000
| c |  |  | cm 10 x 15 - numero strati 8 | 600000
Lotto 8 |  | GARZA IDROFILA TAGLIATA NON STERILE | M02010101 | Medicazione in garza idrofila in fogli stesi non sterile, di puro cotone di prima qualità, colore bianco, tessitura regolare e non obliqua; esente da sfilacciature e difetti di tessitura, non sfibrata dal candeggio ed asciugatura con passaggio alla calandra; sostanze tensioattive entro i limiti previsti da Farmacopea; confezionata in pacchi da 1 Kg. Titolo: 12/8; Peso per mq : 27-30 gr; Filato: 32/40
| a |  |  | a) Dimensioni cm 10 x 10 | 200 kg
| b |  |  | b) Dimensioni cm 20 x 20 | 200 kg
Lotto 9 |  | GARZE LAPARATOMICHE STERILI LUNGHETTE | M02010302 | Garze laparotomiche lunghette sterili in doppia busta con filo di bario. In garza idrofila sterile ad uso chirurgico, di puro cotone di prima qualità, colore bianco tessitura regolare e non obliqua; esente da sfilacciature e difetti di tessitura e da candeggio; asciugatura con passaggio alla calandra; sostanze tensioattive entro i limiti previsti da Farmacopea; prelavate; con filo di bario saldamente incorporato nella medicazione (preferibilmente fettuccia cucita all'interno); composta da più strati di garza; con bordi rivolti internamente e cuciti lungo il perimetro, dotata di cucitura interna tale da evitare sfilacciature e che non permetta lo scorrimento degli strati. Confezioni da 2 a 5 pezzi, in doppia busta in modo tale da assicurare il mantenimento della sterilità. Titolo: 12/8; Peso per mq: 27-30 gr;
| a |  |  | a) cm 10 x 60 - 4 strati - con FILO DI BARIO | 40000
| b |  |  | b) cm 2 x 60 - 4 strati - con FILO DI BARIO | 16000
| c |  |  | c) cm 5 x 60 - 4 strati - con FILO DI BARIO | 40000
Lotto 10 |  | GARZE LAPAROTOMICHE STERILI IN DOPPIA BUSTA CON FILO DI BARIO | M02010302 | In garza idrofila sterile ad uso chirurgico, di puro cotone di prima qualità, colore bianco e verde, tessitura regolare e non obliqua; esente da sfilacciature e difetti di tessitura e da candeggio; asciugatura con passaggio alla calandra; sostanze tensioattive entro i limiti previsti da Farmacopea; prelavate; con filo di bario saldamente incorporato nella medicazione (preferibilmente fettuccia cucita all'interno); composta da più strati di garza; con bordi rivolti internamente e cuciti lungo il perimetro, dotata di cucitura interna tale da evitare sfilacciature e che non permetta lo scorrimento degli strati. Confezioni da 5 o da 10 unità chiuse in doppia busta in modo tale da assicurare il mantenimento della sterilità. Titolo: 12/8; Peso per mq : 27-30 gr; Filato: 32/40
| a |  |  | a)cm 40 x 40 - numero strati: 4 - | 1000000
| b |  |  | b)cm 50 x 50 - numero strati: 4 - | 500000
| c |  |  | c) m 25 x 25 - numero strati: 4 - | 1000000
Lotto 11 |  | GARZA IN TAMPONI ROTONDI NON STERILI CON FILO DI BARIO | M02010502 | Medicazione in garza idrofila, ripiegata su se stessa, con bordi rivolti all’interno e fissati con elastico, in modo da formare un tampone rotondo; dotata di filo radiopaco saldamente incorporato nella medicazione; con elevato potere assorbente, non sterili. Confezione da massimo 100 unità.
| a |  |  | a) Diametro mm 16 con filo di bario - con elastico | 5000
| b |  |  | b) Diametro mm 30 con filo di bario - con elastico | 5000
| c |  |  | c) Diametro 12mm - con filo di bario- senza elastico | 5000
Lotto 12 |  | COMPRESSE OCULARI STERILI CON BORDO ADESIVO | M040303 | Compressa di forma ovoidale con bordo adesivo, per medicazioni oftalmiche e protezione di orbita e sopracciglio, costituita da un cuscinetto interno assorbente di ovatta di cotone o altro tessuto idoneo, rivestito esternamente da garza di cotone o di tessuto non tessuto, sufficientemente soffici per non produrre irritazioni e permeabili all’aria. La bordatura deve essere particolarmente rinforzata atta ad evitare la fuoriuscita del contenuto. Sterili, in confezioni singole. Misure cm: 8 x 6. Tolleranza 20%. | 8000
Lotto 13 |  | BENDE IMPREGNATE ALL’OSSIDO DI ZINCO ANELASTICHE | M03020201 | Bende pronte per l’uso costituite da un supporto in cotone/fibra sintetica, impregnato di pasta all’ossido di zinco tipo umido, per il confezionamento di bendaggi semirigidi, in confezione termosaldata
| a |  |  | a)Lunghezza m 5, altezza cm 10 | 5000
| b |  |  | b)Lunghezza m 10, altezza cm 10 | 5000
Lotto 14 |  | BENDE IMPREGNATE ALL’OSSIDO DI ZINCO E CUMARINA | M03020299 | Bende pronte per l’uso costituite da un supporto in cotone e fibra sintetica, impregnato di pasta all’ossido di zinco e cumarina, per il confezionamento di bendaggi semirigidi, in confezione termosaldata
|  |  |  | Lunghezza 5 m in trazione, altezza cm 10. | 3000
Lotto 15 |  | BENDE IMPREGNATE ALL’OSSIDO DI ZINCO E ITTIOLO | M03020299 | Benda medicata impregnata all'ossido di zinco ed ittiolo. Lunghezza m 5 circa, altezza cm 7,5 circa | 3000