## Foglio1
FORNITURA DI ANTISETTICI/DISINFETTANTI, STERILIZZANTI E MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO ALLE CENTRALI DI STERILIZZAZIONE
LOTTO | C.N.D. | SUB LOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO E COMPOSIZIONE | DESTINAZIONE D'USO | CLASSIFICAZIONE | VALORE PER CONFEZIONE | UNITA' DI CONFEZIONE | QUANTITA' ANNUA RICHIESTA | PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA | ANNOTAZIONI | Prezzo unitario offerto presso Aziende Sanitarie IVA ESCLUSA | Denominazione Azienda Sanitaria | Anno di Vendita
ANTISEPSI SOCIALE DELLE MANI SENZ'ACQUA
1 | D0701 |  | GEL IGIENIZZANTE MANI: Alcool etilico con emollienti in gel idroalcolico con gradazione non inferiore al 70% p/p (>=70g x 100g) per la frizione alcolica delle mani senz'acqua. P.M.C.. In flaconi da 100/150 ml. | Frizione antisettica delle mani | P.M.C. | 100/150 ml | flacone | 5000
2 | D0701 | 2a | GEL IGIENIZZANTE MANI: Alcool etilico con emollienti in gel idroalcolico con gradazione non inferiore al 70% p/p (>=70g x 100g) per la frizione alcolica delle mani senz'acqua. P.M.C.. In flaconi da 500 ml con pompetta dosatrice integrata. | Frizione antisettica delle mani | P.M.C. | 500 ml | flacone | 4000
|  | 2b | Supporti da muro o da aste per flaconi da 500 ml | Supporti per flaconi da 500 ml |  | pz | pezzo | 500
3 | D0701 | 3a | GEL IGIENIZZANTE MANI: Alcool etilico con emollienti in gel idroalcolico con gradazione non inferiore al 70% p/p (>=70g x 100g) per la frizione alcolica delle mani senz'acqua. P.M.C., in flacone da 1 lt airless con sistema di erogazione a dosaggio predefinito e valvola antireflusso per evitare la contaminazione aerobica preinstallato | Frizione antisettica delle mani | P.M.C. | 1000 ml | flacone | 4000
|  | 3b | Supporti in abs chiuso per flaconi/ cartucce da 1000 ml airless | Supporto flaconi per postazione del lavaggio sociale mani con gel in flaconi airless da 1 lt |  | pz | pezzo | 500
ANTISEPSI CHIRURGICA DELLE MANI SENZ'ACQUA
4 | D0701 |  | SOLUZIONE IDROALCOLICA: soluzione alcoolica per l’uso frequente nella frizione chirurgica delle mani, contenente alcool etilico > 75g < 90g con idonei fattori di protezione della pelle, quale vitamina E, pantenolo e glicerina. Confezione da 100 ml. | Antisepsi e lavaggio chirurgico mani senz'acqua per personale di aree critiche (B.O.-UTIC-UTIN-UTIR-T.I. ecc.ecc.) | P.M.C. | 100 ml | flacone | 2000
5 | D0701 | 5a | SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL: gel idroalcolico per frizione antisettica e chirurgica della mani, a base di alcool etilico al 70g (70 gr 100 g) effetto tissotropico, dermatologicamente testato. Confezionamento: flacone da 1 lt airless con sistema di erogazione a dosaggio predefinito preinstallato, con valvola antireflusso per evitare la contaminazione aerobica | Antisepsi e lavaggio chirurgico mani senz'acqua per personale di aree critiche (B.O.-UTIC-UTIN-UTIR-T.I. ecc.ecc.) | P.M.C. | 1000 ml | flacone | 4000
|  | 5b | Supporti con comando a gomito inox per flaconi/ cartucce da 1000 ml airless | Supporto flaconi per postazione del lavaggio chirurgico delle mani in blocco operatorio e in aree critiche | nc | pz | pezzo | 500
LAVAGGIO ANTISETTICO E CHIRURGICO DELLE MANI E DEL PAZIENTE PRIMA DELL'INTERVENTO CHIRURGICO PER LA DECOLONIZZAZIONE
6 | D020102 |  | CLOREXIDINA GLUCONATO AL 2% in soluzione acquosa detergente, con tensioattivi e assenza di alcool nella composizione, in confezione da 1000 ml | Lavaggio antisettico e sociale delle mani e pelli delicate e sensibili. | P.M.C. | 1000 ml | flacone | 4500
7 | D020102 | 7a | CLOREXIDINA IN CONCENTRAZIONE 4% SOLUZIONE SAPONOSA IN flac da 1 litro airless con sistema di erogazione a dosaggio predefinito e valvola antireflusso per evitare la contaminazione aerobica preinstallato | Lavaggio chirurgico delle mani | P.M.C. | 1000 ml | flacone | 3000
|  | 7b | Supporti con comando a gomito inox per flaconi/ cartucce da 1000 ml airless | Supporto flaconi per postazione del lavaggio chirurgico delle mani in blocco operatorio e in aree critiche |  | pz | pezzo | 150
8 | D020102 |  | CLOREXIDINA IN CONCENTRAZIONE 4% SOLUZIONE SAPONOSA IN SPUGNA imbibita di 20 ml di soluzione per il lavaggio preoperatorio del paziente | Detersione antisettica e chirurgica del campo operatorio e del paziente nella preparazione del campo operatorio | P.M.C. | pz | pezzo | 3000
9 | D0302 |  | POLIVINILPIRROLIDONE in soluzione acquosa detergente, in concentrazione del 7,5% (7,5g x 100g con il 10% di iodio libero) per la detersione e antisepsi del campo operatorio e per il lavaggio chirurgico delle mani | Antisepsi della cute integra e lesa, antisepsi e pulizia del campo operatorio e per il lavaggio chirurgico delle mani | A.I.C. | 1000 ml | flacone | 2000
10 | D020102 |  | Spazzolini chirurgici monouso con clorexidina 4% detergente per lavaggio chirurgico mani, almeno 20 ml. Blister singolo con uno spazzolino spugna + lancia pulisci unghie. | Lavaggio antisettico e chirurgico delle mani | P.M.C. | pz | pezzo | 20000
11 | D040102 |  | Spazzolini chirurgici monouso con Spazzolini chirurgici monouso con PVP iodio (circa 0,75% iodio disponibile), almeno 20 ml. Blister singolo con uno spazzolino spugna + lancia pulisci unghie. | Lavaggio antisettico e chirurgico delle mani | P.M.C. | pz | pz | 10000
ANTISETTICI PER CUTE INTEGRA, PREPARAZIONE ALL'INSERIMENTO DI PIC, CVC, PORT
12 | D02010102 |  | CLOREXIDINA GLUCONATO 2% In soluzione idroalcolica di alcool etilico al 70% p/p (>= 70g x 100g) soluzione cutanea per l'antisepsi della cute integra, flacone da 1 litro con sottotappo erogatore | Antisepsi cute integra per terapia iniettiva e venipuntura estemporanea | P.M.C. | 1000 ml | flacone | 5000
13 | D02010102 |  | CLOREXIDINA GLUCONATO 2% in soluzione idroalcolica con colorante, con alcool etilico almeno al 70% p/p (>= 70g x 100g), per la pre delimitazione e antisepsi del campo operatorio, flacone da120 ml. | Antisepsi cute integra campo operatorio | P.M.C. | 120 ml | flacone | 1500
14 | D02010102 | 14a | CLOREXIDINA GLUCONATO/DIGLUCONATO al 2%, soluzione antisettica incolore in alcool isopropilico al 70% V/V pronto all'uso, con applicatore monouso sterile, per la disinfezione del punto di inserzione, prelievi, biopsie, preparazione del campo operatorio, composto da clorexidina digluconato g. 2,00 Alcool isopropilico g 62 ( pari a 70% v/v) | Antisepsi nella gestione di PIC, PORT, CVC, antisepsi e gestione punti di inserimento di PEG, di cateteri in emodialisi ecc. | P.M.C./FARMACO AIC | 3 ml | stick applicatore | 6000
| D02010102 | 14b | CLOREXIDINA GLUCONATO/DIGLUCONATO al 2%, soluzione antisettica incolore in alcool isopropilico al 70% V/V pronto all'uso, con applicatore monouso sterile, per la disinfezione del punto di inserzione, prelievi, biopsie, preparazione del campo operatorio, composto da clorexidina digluconato g. 2,00 Alcool isopropilico g 62 ( pari a 70% v/v) | Antisepsi nella gestione di PIC, PORT, CVC, antisepsi e gestione punti di inserimento di PEG, di cateteri in emodialisi ecc. | P.M.C./FARMACO AIC | 6 ml | stick applicatore | 2000
| D02010102 | 14c | CLOREXIDINA GLUCONATO/DIGLUCONATO al 2%, soluzione antisettica incolore in alcool isopropilico al 70% V/V pronto all'uso, con applicatore monouso sterile, per la disinfezione del punto di inserzione, prelievi, biopsie, preparazione del campo operatorio, composto da clorexidina digluconato g. 2,00 Alcool isopropilico g 62 ( pari a 70% v/v) | Antisepsi nella gestione di PIC, PORT, CVC, antisepsi e gestione punti di inserimento di PEG, di cateteri in emodialisi ecc. | P.M.C./FARMACO AIC | 10,5 ml | stick applicatore | 2000
| D02010102 | 14d | CLOREXIDINA GLUCONATO/DIGLUCONATO al 2%, soluzione antisettica incolore in alcool isopropilico al 70% V/V pronto all'uso, con applicatore monouso sterile, per la disinfezione del punto di inserzione, prelievi, biopsie, preparazione del campo operatorio, composto da clorexidina digluconato g. 2,00 Alcool isopropilico g 62 ( pari a 70% v/v) | Antisepsi nella gestione di PIC, PORT, CVC, antisepsi e gestione punti di inserimento di PEG, di cateteri in emodialisi ecc. | P.M.C./FARMACO AIC | 26 ml | stick applicatore | 1000
15 | D0302 |  | Clorossidante elettrolitico/sodio ipoclorito in soluzione acquosa 10% (pari a 1100ppm) di cloro attivo o disponibile, per antisepsi cute integra. Flacone da 500 ml; | Antisepsi cute integra nei pazienti intolleranti a PVP e CHG. Antisepsi exit site catetere peritoneale | P.M.C. | 500 ml | flacone | 800
16 | D099 |  | BENZALCONIO CLORURO non inferiore allo 0,25 % in soluzione idroalcolica (alcol etilico 70 %) per l’antisepsi della cute integra, cute lesa e mucose. Specialità medicinale, soluzione incolore Confezionamento: flacone da 1 lt. | Antisepsi della cute integra, cute lesa e mucose. (ferite, ustioni e terapia iniettiva) e per la preparazione del campo operatorio in alternativa allo iodio per pazienti allergici o ipertiroidei. | A.I.C. | 1000 ml | flacone | 2400
ANTISEPSI CUTE LESA E MUCOSE
17 | D02010101 |  | CLOREXIDINA DIGLUCONATO allo 0,05% in soluzione acquosa sterile per antisepsi della cute lesa. Busta da 25 ml. | Antisepsi della cute lesa e delle mucose | A.I.C. | 25 ml | bustina | 4000
18 | D02010199 |  | CLOREXIDINA DIGLUCONATO + CETRIMIDE 0,015% + 0,15% pronta all'uso in soluzione acquosa sterile, per antisepsi della cute lesa. Busta da 25 ml. | Antisepsi e pulizia della cute lesa e delle mucose | A.I.C. | 25 ml | bustina | 4000
19 | D0599 |  | Perossido di idrogeno in soluzione acquosa dal 2,5% al 3,5% (compreso tra 10 e 12 volumi) stabilizzata sec. FU. | Detersione meccanica e blanda antisepsi delle piccole ferite | A.I.C. | 500 ml | flacone | 1200
20 | D04010101 |  | Soluzione acquosa di Polivinilpirrolidone Iodio, in concentrazione del 10% (10g x 100g con il 10% di iodio libero) per la disinfezione della cute lesa, in flacone da 1000 ml con sottotappo erogatore | Preparazione del campo operatorio e antisepsi della cute lesa ed integra, medicazione delle ferite e del sito chirurgico a fine intervento. | A.I.C. | 1000 ml | flacone | 6000
21 | M04040802 |  | Argento metallico non inferiore all’1% da solo o in associazione, in flaconi/bombole spray da 125 ml circa contenente medicazione in polvere di peso non inferiore a 10 grammi u.m. grammo | Medicazione di ferite | A.I.C. | 125 ml | flacone/bombole | 800
DISINFEZIONE DI CATETERI E ACCESSI VASCOLARI
22 | D020199 |  | CLOREXIDINA DIGLUCONATO al 2 % in alcool isopropilico al 70% in soluzione idroalcolica salvietta pronta all'uso in TNT. | Disinfezione degli accessi vascolari, oncoematologia, rianimazione, emodialisi. | D.M. | 100 pz | busta | 2500
23 | D020199 |  | CLOREXIDINA DIGLUCONATO al 2 % in alcool isopropilico al 70% in soluzione idroalcolica, in flacone spray | Disinfezione di cateteri venosi centrali e periferici e connettori | D.M. | 250 ml | flacone spray | 2000
IGIENE E PULIZIA DEI PAZIENTI ALLETTATI
24 | D099 |  | Cuffia imbevuta di shampoo detergente a secco per l’igiene dei pazienti, monouso, che non necessita di risciacquo | Igiene quotidiana del paziente allettato | Cosmetico | pz | pezzo | 2000
DISINFEZIONE DISPOSITIVI MEDICI STRUMENTARIO CHIRURGICO E MATERIALE ENDOSCOPICO TERMOSENSIBILE
25 | D0599 |  | Sodio percarbonato (contenuto di sodio carbonato ≥ 20%) + attivatore a base di tetracetiletilendiammina (TAED) + miscela polienzimatica e tensioattivi in polvere da solubilizzare | Disinfezione e decontaminazione dei dispositivi medici | D.M. | 1000 grammi | barattolo | 400
26 | D099 |  | GLUCOPROTAMINA al 25% circa o derivati dell'acido glutammico in soluzione detergente disinfettante concentrata in flaconi da 2000 ml | Prodotto concentrato, per la detersione, decontaminazione e la disinfezione di alto livello dello strumentario chirurgico in metallo e termolabile | D.M. - C.N.D. D99 | 2000 ml | flacone | 1000
27 | D050101 | 27a | Soluzione sterilizzante a freddo a base di Acido peracetico, o suo precursore, in soluzione concentrata tra il 3% e il 5% in soluzione pronta all'uso a) La soluzione attivata (ottenuta per miscelazione della soluzione generatrice e di quella attivatrice) deve contenere Acido peracetico nel range compreso tra 0,15% e 0,2% b) Può contenere sostanze ad azione sinergica/stabilizzante quali ad esempio derivati adamantanici o Sistema ammina/ione ammonio c) La soluzione attivata deve avere stabilità non inferiore a 14 giorni d) Deve avere attività sporicida, tubercolicida, battericida, virucida, fungicida, con tempo di contatto per l'attività sterilizzante non superiore a 5'. e) Utilizzo con sistema manuale o automatizzato. Compatibile con tutti i materiali e con la maggior parte degli endoscopi rigidi e flessibili delle varie marche in uso. | Disinfezione di alto livello/sterilizzazione chimica a freddo di dispositivi medici termolabili, quali endoscopi broncoscopi cistoscopi e tutti i dispositivi sensibili alla temperatura | D.M | 1000 ml | flacone | 2500
|  | 27b | Striscette reattive per la verifica della concentrazione minima d'efficacia, in tubetto | Test per la determinazione della concentrazione di acido peracetico in soluzione | D.M | striscette | striscette | 2500
28 | D050101 | 28a | Soluzione sterilizzante a freddo a base di Acido peracetico, o suo precursore, in soluzione concentrata tra il 3% e il 5% in soluzione pronta all'uso a) La soluzione attivata (ottenuta per miscelazione della soluzione generatrice e di quella attivatrice) deve contenere Acido peracetico nel range compreso tra 0,15% e 0,18% b) Può contenere sostanze ad azione sinergica/stabilizzante quali ad esempio derivati adamantanici o Sistema ammina/ione ammonio c) La soluzione attivata deve avere stabilità non inferiore a 14 giorni d) Deve avere attività sporicida, tubercolicida, battericida, virucida, fungicida, con tempo di contatto per l'attività sterilizzante non superiore a 5'. e) Utilizzo con sistema manuale o automatizzato. Compatibile con tutti i materiali e con la maggior parte degli endoscopi rigidi e flessibili delle varie marche in uso. | Disinfezione di alto livello/sterilizzazione chimica a freddo di dispositivi medici termolabili, quali endoscopi broncoscopi cistoscopi e tutti i dispositivi sensibili alla temperatura | D.M | 5000 ml | tanica | 120
|  | 28b | Striscette reattive per la verifica della concentrazione minima d'efficacia, in tubetto | Test per la determinazione della concentrazione di acido peracetico in soluzione | D.M | striscette | striscette | 500
29 | D0599 |  | COMPLESSO OSSIDO RAMEICO SU BASE DI PEROSSIDO D’IDROGENO (7,5%), per la disinfezione di alto livello del materiale chirurgico, medico, del materiale per endoscopia, del materiale termosensibile e altri dispositivi medici. In scheda tecnica devono essere riportati i test di attività secondo normativa europea EN test sulla corrosione e tabella di compatibilità con i materiali. | Disinfezione di alto livello/sterilizzazione chimica a freddo ad azione PRIONICIDA, per dispositivi medici termolabili, quali endoscopi broncoscopi cistoscopi e tutti i dispositivi sensibili alla temperatura. | D.M | 5000 ml | tanica | 60
30 | D0899 |  | DETERGENTE/DECONTAMINANTE trienzimatico per la detersione/decontaminazione pre-sterilizzazione di tutto lo strumentario chirurgico ed endoscopico immediatamente dopo l’utilizzo. Con agenti tensioattivi e miscela enzimatica di proteasi, lipasi e amilasi. PH neutro alla diluizione d'impiego (>6 e <8). | Decontaminazione e detersione dello strumentario chirurgico ed endoscopico prima della sterilizzazione. | D.M. | 5000 ml | tanica con pompa ad erogazione prestabilita | 60
31 | D0899 |  | DETERGENTE/DECONTAMINANTE trienzimatico per la detersione/decontaminazione pre-sterilizzazione di tutto lo strumentario chirurgico ed endoscopico immediatamente dopo l’utilizzo. Con agenti tensioattivi e miscela enzimatica di proteasi, lipasi e amilasi. PH neutro alla diluizione d'impiego (>6 e <8). | Decontaminazione e detersione dello strumentario chirurgico ed endoscopico prima della sterilizzazione. | D.M. | 1000 ml | flacone | 2000
32 | D99 |  | Rigeneratore di strumentario chirirgico per il rinnovo degli strumenti in acciaio inossidabile. Soluzione acida a base di Acido fosforico | Rinnovo con ripassivazione di strumentario chirurgico. | D.M. | 1000 ml | flacone | 48
33 | S9099 |  | Sterilizzante a freddo, a ph basico, generatore di radicali liberi a base di ossidanti tamponati + attivatori; attivo su batteri gram+ e gram-, virus (compresi HIV-HBV-HCV) micobatterio della tubercolosi, spore, funghi. Polvere da diliure in acqua. | Sterilizzazione rapida di strumenti termosensibili, strumenti metallici, strumenti a fibre ottiche, dispositivi medici di uso quotidiano. | D.M. | 5 grammi Polvere | flaconcino | 1000
DETERGENTI PER LAVAFERRI/TERMODISINFETTORI
34 | D099 |  | Detergente - disinfettante alcalino forte per macchine automatiche a getto o rotative, ph puro 13.5 e da 9 al 12 a secondo dalla diluizione da 0,3% all’1%. | Detergente alcalino multifunzione per termodisinfettori | D.M. | 5000 ml | tanica | 100
35 | D099 |  | RISCIAQUANTE NEUTRALIZZANTE liquido per il risciacquo degli strumenti medico chirurgici e dei dispositivi medici in macchina automatica alimentata con qualsiasi tipologia di acqua, osmotica o non osmotica o semplicemente addolcita. | Detergente/risciacquante neutralizzante | D.M. | 5000 ml | tanica | 60
36 | D099 |  | DETERGENTE PENTAENZIMATICO liquido concentrato, contenete tensioattivi ionici a ph neutro, per macchine di lavaggio automatiche a getto o rotative a norma ISO 15883. | Detergente a cinque enzimi per l'uso in macchina o manuale. | D.M. | 5000 ml | tanica | 100
37 | D099 |  | DETERGENTE LUBRIFICANTE-risciacquante neutro, con attivatore di asciugatura, per macchine di lavaggio automatiche a getto o rotative a norma EISO 15883. | Detergente risciacquante lubrificante per termodisinfettori | D.M. | 5000 ml | tanica | 60
DETERSIONE E DISINFEZIONE AMBIENTI SUPERFICI E TAVOLI OPERATORI, LAMPADE SCIALITICHE E PENSILI
38 | D050101 |  | Salvietta detergente disinfettante, con perossido d’idrogeno all’1%, a rapida azione per superfici di dispositivi medici. ecc. pronta all'uso senza risciacquo. Confezione richiudibile o imbustate singolarmente | Detersione e disinfezione di alto livello di dispositivi medici e superfici di dispositivi medici, senza risciacquo. Testata e conforme alla norma di riferimento EN 16615 | D.M. |  | salvietta | 12000
39 | D050101 |  | Detergente - disinfettante pronto all’uso a base di perossido d’idrogeno all’1,5% in soluzione spray con anticorrosivi. Senza agenti filmanti, senza alcool, senza cloro o fenoli e senza aldeidi o derivati. Conforme alla norma EN 16615. | Detersione e disinfezione di alto livello di dispositivi medici e superfici di dispositivi medici, senza risciacquo. Testata e conforme alla norma di riferimento EN 16615 | D.M. | 1000 ml | flacone | 1000
40 | D020199 |  | Salviette a base di clorexidina al 2% e alcool al 70%. Confezione richiudibile o imbustate singolarmente | Detersione e disinfezione di dispositivi medici e superfici di dispositivi medici, senza risciacquo. | D.M. |  | salvietta | 12000
41 | D99 |  | Cloruro d'ammonio quaternario con tensioattivi in soluzione (ammina) acquosa pronta all'uso. | Detersione e disinfezione di superfici ( pavimenti e pareti, piani di lavoro, servizi) di aree critiche. | D.M. | 1000 ml | flacone | 1200
42 | D0302 |  | Sodio dicloroisocianurato (NaDCC) in compresse solubili effervescenti con almeno 2,5 grammi di cloro attivo disponibile per ogni compressa. | Disinfezione di superfici ed ambienti | D.M. | compresse | barattolo | 1500
43 | D099 |  | Cloruro di didecildimetilammonio, cloridrato di poliesametilene biguanide in soluzione spray, battericida, fungicida, attivo su HIV, HCV, HBV, tubercolicida. Schiuma o spray non alcolico | Detergente, disinfettante pronto all'uso per dispositivi medici, attrezzature e superfici. Per materiali alcool sensibili | D.M. | FLACONE da 750/1000 ml | flacone | 2000
44 | D0701 |  | Alcool etilico denaturato al 70% | Disinfezione e detersione superfici |  | FLACONE DA 1000 ml | FLACONE | 2500
KIT COMPLETO PER LA SANIFICAZIONE DELLE CABINE DI MANIPOLAZIONE (CAPPE) IN AMBIENTI STERILI
45 | D0299 |  | Biocida sterile ad ampio spettro efficace su batteri e funghi. Miscela di sali di ammonio quaternario e biguanide non corrosiva, non tossica, inodore. | Detergente disinfettante sterile per camera bianca | D.M. | 1000 ml | flacone | 60
46 | D0399 |  | Biocida sterile ad ampio spettro efficace su batteri, funghi e spore batteriche. Miscela di diossido di cloro stabilizzato e sale di ammonio quaternario non corrosiva, non tossica, inodore. | Detergente disinfettante sterile per camera bianca | D.M. | 1000 ml | flacone | 60
DETERGENTI PER LAVAPADELLE
47 | D099 |  | Detergente sequestrante a Ph alcalino per il trattamento in lavapadelle termiche. | Detergente per lavapadelle alcalino | D.M. | 5000 ml | tanica | 150
48 | D099 |  | Detergente in soluzione acida di risciacquo per il trattamento delle lavapadelle termiche. | Detergente per lavapadelle acido | D.M. | 5000 ml | tanica | 150
DISINFETTANTI PER USO DIVERSIFICATO
49 | D0701 |  | Alcool etilico denaturato con gradazione maggiore o uguale a 90% contenente alcool puro al 90% p/p con aggiunta di denaturante previsto da legge. | Pulizia dei vetrini in anatomia patologica | F.U. | 1000 ml | flaconi | 1200
50 | D0701 |  | Alcool etilico denaturato con gradazione maggiore o uguale a 90% contenente alcool puro al 90% p/p con aggiunta di denaturante previsto da legge. | Pulizia dei vetrini in anatomia patologica | F.U. | 5000 ml | tanica | 60
MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO ALLE ATTIVITA' DI STERILIZZAZIONE
51 | S010101 |  | BUSTE PIATTE PER STERILIZZAZIONE A VAPORE SATURO IN ACCOPPIATO CARTA/FILM PLASTICO. Caratteristiche generali: devono avere un lato in carta medicale (cellulosa atossica) ed un altro in film plastico trasparente di polipropilene/poliestere (atossico), con una elevata resistenza verso i microrganismi. Dotate di sistema di apertura rapida e facilitata. Devono essere termosaldate lungo i lati paralleli e la saldatura deve essere di tipo continuo. Devono avere il marchio CE ed essere conformi alla norma UNI EN 868-1-3-5 e UNI EN ISO 11607-1:2009. | Sterilizzazione a vapore acqueo | D.M. |  | busta
|  | 51a | Buste cm 7,5 x 20 cm circa |  | D.M. | busta | busta | 1000
|  | 51b | Buste cm 10 x 25 cm circa |  | D.M. | busta | busta | 2000
|  | 51c | Buste cm 10 x 40 cm circa |  | D.M. | busta | busta | 2000
|  | 51d | Buste cm 15 x 27 cm circa |  | D.M. | busta | busta | 2000
|  | 51e | Buste cm 15x40 circa |  | D.M. | busta | busta | 2000
|  | 51f | Buste cm 20x30 circa |  | D.M. | busta | busta | 20000
|  | 51g | Buste cm 20 x 40 cm circa |  | D.M. | busta | busta | 15000
|  | 51h | Buste cm 25x50 circa |  | D.M. | busta | busta | 20000
|  | 51i | Buste cm 30 x 50 cm circa |  | D.M. | busta | busta | 20000
|  | 51l | Buste a soffietto cm 15x40x5 circa |  | D.M. | busta | busta | 500
|  | 51m | Buste a soffietto cm 20x50x5,5 circa |  | D.M. | busta | busta | 500
|  | 51n | Buste a soffietto cm 30x60x8 circa |  | D.M. | busta | busta | 500
52 | S010101 |  | ROTOLI PER STERILIZZAZIONE A VAPORE SATURO IN ACCOPPIATO CARTA/FILM PLASTICO. Devono avere un lato in carta medicale (cellulosa atossica) ed un altro in film plastico trasparente di polipropilene/poliestere (atossico), con una elevata resistenza verso i microrganismi. Devono essere termosaldate lungo i lati paralleli. Devono avere il marchio CE ed essere conformi alla norma UNI EN 868-1-3-5 e UNI EN ISO 11607-1:2009. I rotoli devono avere lunghezza non superiore a 200mt | Sterilizzazione a vapore acqueo | D.M. |  | rotolo
|  | 52a | rotolo piatto 75mm x200 mt circa |  | D.M. | rotolo | rotolo | 10
|  | 52b | rotolo piatto 100mm x200 mt circa |  | D.M. | rotolo | rotolo | 50
|  | 52c | rotolo piatto 150mm x200 mt circa |  | D.M. | rotolo | rotolo | 100
|  | 52d | rotolo piatto 200mm x200 mt circa |  | D.M. | rotolo | rotolo | 100
|  | 52e | rotolo piatto 250mm x200 mt circa |  | D.M. | rotolo | rotolo | 50
|  | 52f | rotolo piatto 300mm x200 mt circa |  | D.M. | rotolo | rotolo | 100
|  | 52g | rotolo piatto 400mm x200 mt circa |  | D.M. | rotolo | rotolo | 30
|  | 52h | rotolo piatto 500mm x100 mt circa |  | D.M. | rotolo | rotolo | 30
53 | S010101 |  | ROTOLO PER STERILIZZAZIONE A GAS PLASMA DI PEROSSIDO DI IDROGENO in accoppiato TYVEK / FILm PLASTICO . Devono avere un lato in TYVEK ed un altro in film plastico medicale trasparente dall'altro con una elevata resistenza verso i microrganismi. Devono essere termosaldate lungo i lati paralleli. Devono avere il marchio CE ed essere conformi alla norma UNI EN 868-1-3-5 e UNI EN ISO 11607-1:2009. | Sterilizzazione a gas plasma | D.M. |  | rotolo
|  | 53a | rotolo piatto 15 cm x 100 mt circa |  | D.M. | rotolo | rotolo | 10
|  | 53b | rotolo piatto 20 cm x 100 mt circa |  | D.M. | rotolo | rotolo | 10
|  | 53c | rotolo piatto 25 cm x 100 mt circa |  | D.M. | rotolo | rotolo | 10
|  | 53d | rotolo piatto 35 cm x 100 mt circa |  | D.M. | rotolo | rotolo | 10
|  | 53e | rotolo piatto 42 cm x 100 mt circa |  | D.M. | rotolo | rotolo | 10
|  | 53f | rotolo piatto 50 cm x 100 mt circa |  | D.M. | rotolo | rotolo | 5
54 |  |  | Sigillo universale antimanomissione in plastica ad elevata resistenza per la chiusura dei containers di sterilizzazione con indicatore di processo per sterilizzazione a vapore. Lunghezza non inferiore a 220 mm circa |  | NO DM |  | sigillo | 8000
55 | S010301 |  | NASTRO ADESIVO CON INDICATORE per sterilizzazione a vapore, costituito da supporto in carta crespata conformabile con inchiostro e indicatore di sterilizzazione; deve rispondere alla normativa 11140-1 Classe 1. Misura compresa tra 2 e 2,5 cm x 50 mt circa | sterilizzazione a vapore |  | pz | nastro | 1000
56 | S010301 |  | NASTRO ADESIVO CON INDICATORE per sterilizzazione Gas Plasma di Perossido di Idrogeno, costituito da supporto in carta crespata e indicatore di sterilizzazione; deve rispondere alla normativa 11140-1 Classe 1. Misura compresa tra 2 e 2,5 cm x 50 mt circa | sterilizzazione gas plasma |  | pz | nastro | 200
57 |  |  | TEST DI BOWIE & DICK MONOUSO per il controllo giornaliero della funzionalità dell’autoclave. Costituito da un sistema pronto all’utilizzo e monouso. Il test deve rispondere alle norme UNI EN 867-1-2-3, UNI EN ISO 11140-1 (Classe 2), -4. |  | NO DM | pz | test | 4000
58 | S9080 |  | INDICATORE CHIMICO A SCORRIMENTO in strisce adesive utilizzabile in tutte le autoclavi a vapore saturo che fornisce la risposta documentata dell’avvenuta sterilizzazione. Deve rispondere alle norme UNI EN ISO 11140-1 Classe 5 | sterilizzazione a vapore |  | pz | striscia | 20000
59 | S9080 |  | INDICATORE CHIMICO A SCORRIMENTO in strisce adesive utilizzabile in tutte le apparecchiature a gas plasma di H2O2 che fornisce la risposta documentata dell’avvenuta sterilizzazione. Deve rispondere alle norme UNI EN ISO 11140-1 Classe 5 | sterilizzazione gas plasma |  | pz | striscia | 14000
60 | S9080 |  | ETICHETTE A DOPPIA ADESIVITA' con indicatore di processo con almeno tre linee di scrittura per consentire la tracciabilità di ogni pacco, containers, busta etc.. sottoposto a processo di sterilizzazione. Indicatore di processo a vapore saturo conforme alla UNI EN ISO 11140-1 Classe 1. La ditta deve fornire IN SCONTO MERCE le apposite etichettatrici con caratteri alfanumerici sulla prima linea e numerici sulle altre due in numero congruo a richiesta. | sterilizzazione a vapore |  | pz | etichetta | 40000
61 | S9080 |  | ETICHETTE A DOPPIA ADESIVITA' con indicatore di processo con almeno tre linee di scrittura per consentire la tracciabilità di ogni pacco, containers, busta etc.. sottoposto a processo di sterilizzazione. Indicatore di processo conforme alla UNI EN ISO 11140-1 Classe 1. per gas plasma/perossido d'idrogeno. La ditta deve fornire IN SCONTO MERCE le apposite etichettatrici con caratteri alfanumerici sulla prima lineea e numerici sullle altre due in numero congruo a richiesta. | sterilizzazione gas plasma |  | pz | etichetta | 25000
62 |  |  | SISTEMA DI VERIFICA DELLA PENETRAZIONE DEL VAPORE NEGLI STRUMENTI CAVI. Il sistema deve essere costituito dai seguenti elementi:
| S9080 | 62a | INDICATORE CHIMICO in strisce autoadesive per eseguire il test di Bowie Dick conforme alle normative UNI EN ISO 11140-4, da utilizzare con dispositivi pluriuso da fornire in service |  |  | pz | striscia | 2000
| S9080 | 62b | INDICATORE CHIMICO in strisce autoadesive per il controllo del lotto/ciclo conformi alle normative UNI EN ISO 11140-1, da utilizzare con dispositivi pluriuso da fornire in service |  |  | pz | striscia | 2000
| S9080 | 62c | INDICATORE BIOLOGICO IN FIALE A LETTURA SUPER RAPIDA per autoclave a vapore saturo in fiala contenete una popolazione di spore di stearotermofilus uguale o superiore a 5*105 e rispondenti alle normative UNI EN ISO 11138-3, da utilizzare con dispositivi pluriuso da fornire in service |  |  | pz | fiala | 2000
La ditta aggiudicataria dovrà fornire : INCUBATORE dotato di rastrelliera idoneo per l'incubazione degli indicatori biologici alla temperatura di 55/60 °C
63 |  |  | TEST PER LA VALUTAZIONE DELLA RIMOZIONE DELL'ARIA E PENETRAZIONE DEL VAPORE, NEI CORPI CAVI (HELIX TEST) Il test deve rispondere alla norma EN 285; UNI EN 867-5. | Il test deve poter essere usato in autoclavi a vapore con vuoto frazionato. Il test deve consentire la verifica della rimozione dell'aria e della penetrazione del vapore nei carichi cavi |  |  | test | 1000
64 | S900 |  | INDICATORI BIOLOGICI PER STERILIZZAZIONE A VAPORE: Fiale con brodo di coltura separato dalle spore vive ma non patogene di bacillus stearothermophilus. Normativa di riferimento: EN ISO 11138-1:2006; EN ISO 11138-3:2009; EN ISO 11140-1:2015; Farmacopea italiana XII edizione. | Il presidio è destinato alla sterilizzazione a vapore. |  |  | fiale | 4000
La ditta aggiudicataria dovrà fornire, in comodato d'uso gratuito, il dispositivo (elettro medicale con marchio CE) per l'incubazione degli indicatori biologici fiale dedicato.
65 | S900 |  | INDCATORI BIOLOGICI PER STERILIZZAZIONE A GAS PLASMA: Fiale con spore di bacillus stearotermophilus per gas plasma validati per l'utilizzo in Sterrad 100 S. Gli indicatori biologici devono dare risposta dell’avvenuta sterilizzazione entro 3 ore dall’inizio dell’incubazione. Normativa di riferimento: EN ISO 11138:2009; EN ISO 11140:2015; Farmacopea italiana XII edizione. | Il presidio è destinato alla sterilizzazioone a gas plasma |  |  | fiale | 2000
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere al rifornimento, in comodato d’uso gratuito, di incubatori per prove biologiche su richiesta dei vari punti di sterilizzazione.
66 | S0103 |  | FOGLI IN TNT PER CONFEZIONAMENTO DI PACCHI DA STERILIZZARE A VAPORE DRAPPEGGIABILE E RESISTENTE A STRAPPI E URTI. Il TNT deve essere idoneo per essere sterilizzato a vapore, ad E.T.O. o a raggi gamma. Deve essere conforme al Decreto Leg.vo 46/97 attuativo della Direttiva Europea 93/42, alla norma tecnica UNI EN 868 parte 2 ed alla norma UNI EN ISO 11607-1 per le quale si richiede dichiarazione di conformità redatta e sottoscritta dal fabbricante.
|  | 66a | Fogli cm 100 x 100 circa |  |  |  | fogli | 2000
|  | 66b | Fogli cm 120 x 120 circa |  |  |  | fogli | 1000
|  | 66c | Fogli cm 140 x140 circa |  |  |  | fogli | 1000
67 | S010101 |  | Carta crespata verde per imballaggio esterno dei pacchi e dei vassoi da sterilizzare in autoclave, mis. cm. 50x50 |  |  |  | fogli | 500
68 | S010101 |  | Carta crespata verde per imballaggio esterno dei pacchi e dei vassoi da sterilizzare in autoclave, mis. cm. 90x90 |  |  |  | fogli | 6000
69 | S9080 |  | Kit Test di controllo per gas plasma (HELIX TEST) costituito da cannula e indicatore chimico. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire un congruo numero di cannule per l'utilizzo degli indicatori richiesti. Indicatore chimico per gas plasma | Kit di controllo per gas plasma |  |  | test | 800