**

***AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA***

*Sede legale* Via del Vespro n°129 - 90127 Palermo - P.I.05841790826

**AREA PROVVEDITORATO**

Via Enrico Toti n.76 – 90128 Palermo

Tel.091/6555503 – fax 091/65555

OGGETTO: Indagine di mercato per l’acquisto di n. 10 Kit per lesioni nervose periferiche 22Ga x 100mm, per l’A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo

SCHEDA CARATTERISTICHE MINIME DELLA FORNITURA

Kit per lesioni nervose periferiche 22Ga x 100mm.

Il Kit procedurale RF radiopaco è un Kit monouso completo per procedura a Radiofrequenza e deve essere composto da:

* Sonda Monouso per Radiofrequenza;
* Cannula Radiopaca per Radiofrequnza con anello/repere radiopaco in platino;
* Placca-elettrodo di dispersione e filo monouso per Radiofrequenza.

E’ un dispositivo che permette di effettuare denervazioni intra articolari per mezzo di radiofrequenza pulsata a 42°C e continua a 80°C

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione** | **Fabbisogno annuale** | **Importo Unitario Iva Esclusa** | **annotazioni** |
| E’ un dispositivo che permette di effettuare denervazioni intra articolari per mezzo di radiofrequenza pulsata a 42°C e continua a 80°C | 10 unità |  |  |