**

***AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA***

*Sede legale* Via del Vespro n°129 - 90127 Palermo - P.I.05841790826

**AREA PROVVEDITORATO**

Via Enrico Toti n.76 – 90128 Palermo

Tel.091/6555503 – fax 091/65555

OGGETTO: Indagine di mercato per l’acquisto di tamponi con sistema di prelievo con sonde floccate per test molecolari, per l’A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo

SCHEDA CARATTERISTICHE MINIME DELLA FORNITURA

Provette con liquido di trasporto e sonde floccate per prelievi naso faringei, per biologia molecolare che mantengono la vitalità di virus di tipo SARS-CoV-2 o Influenza HINI.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descrizione** | **Fabbisogno annuale** | **Importo Unitario Iva Esclusa** |
| La fornitura di tamponi di trasporto deve obbligatoriamente assicurare e prevedere :Stabilità del terreno di trasporto non inferiore a 1 settimana (no PBS).Kit per raccolta e trasporto di campioni biologici in confezione sterile monouso che includano:- provetta in polipropilene con tappo a vite e terreno di trasporto 3 ml- asta in nylon floccata con chiara indicazione del punto di rottura dell’asta per il prelievo di campioni biologici provenienti da naso e gola.Il Kit deve essere marcato CE-IVD.L’asta floccata dovrà assicurare che almeno l’80% del campione prelevato venga rilasciato nel terreno di trasporto liquido.  | 40.000 |  |